МДК 02.02Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий.

 Дифференцированный зачет на 21.05.20год. группа № 43.

**Условия сдачи дифференцированного зачета.**

Ответ на билет оформить на листе формата А4 в письменном виде с разборчивым почерком. Выполненное задание с фотографировать и отослать на электронную почту к 14 часам 21. 05. 20 года ksl@apt29.ru. Задания, отправленные позже 14 часов не принимаются.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Список учащихся группы № 43. | № Билета. |
| 1. |  Абасов Анар Алекберович | Билет № 1 |
| 2. | Андреев Владислав Александрович  | Билет № 1 |
| 3. | Буторин Денис Павлович | Билет № 1 |
| 4. | Бутусов Александр Васильевич | Билет № 1 |
| 5. | Вотчинников Артем Алексеевич | Билет № 1 |
| 6. | Дубков Денис Анатольевич  | Билет № 2 |
| 7. | Ильин Роман Олегович  | Билет № 2 |
| 8. | Истомин Руслан Михайлович  | Билет № 2 |
| 9. | Кирчигин Савелий Дмитриевич  | Билет № 2 |
| 10. | Кривоногов Артем Александрович | Билет № 2 |
| 11. | Курков Игорь Андреевич  | Билет № 3 |
| 12. | Покидин Артем Олегович  | Билет № 3 |
| 13. | Попов Николай Александрович  | Билет № 3 |
| 14. | Соболев Кирилл Дмитриевич  | Билет № 3 |
| 15. |  Стеценко Павел Иванович  | Билет № 3 |

**Билет № 1.**

**Вопросы:** 1. Классификация электрических сетей.2. Обозначения основных элементов схем электроснабжения.3. Категории надежности электроснабжения потребителей.4. Замкнутые и разомкнутые схемы электроснабжения.5. Радиальные схемы электроснабжения.

**Билет № 2.**

**Вопросы:** 1. Магистральные схемы электроснабжения.2. Электроприемники жилых зданий.3. Электроприемники общественных зданий.4. Заземляющие устройства.5. Система уравнивания потенциалов.

 **Билет № 3.**

**Вопросы:** 1. УЗО. Классификация и общие сведения.2. Главная заземляющая шина.3. Однофазная схема электроснабжения квартир повышенной комфортности.4. Молниезащита зданий и сооружений. Основные сведения. Способымолниезащиты.5. Выбор аппаратов защиты и управления.