Учебная практика УП 01.

 Группа № 45.

Задание на 23.06.20 г.

1. Зачет по учебной практике УП 01.

Контрольные вопросы:

1. Уход за групповыми осветительными щитками и электропроводками. Выявление повреждений и неисправностей установок.
2. Оформление и выдача наряда на работу.
3. Измерение нагрузки кабельной линии использованием токоизмерительных клещей. Профилактические испытания кабельной линии. Обнаружение мест повреждения кабельной линии с использованием прибора измерителя кабельных линий (ИКЛ). Ведение технической документации на кабельные линии.

Ответы на контрольные вопросы прислать к 25.06.20 году на электронную почту ksl@apt29.ru.